様式６

蒸気圧確認のためのデータ（FC容器判定用）

| ASHRAE 34またはISO817番号 | R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷媒の種類 | ☐ 単一冷媒 ☐ 混合冷媒 |  |  |
| 混合冷媒の成分と組成比 (mass％) | 成分番号 | R | R |  |  |  |
|  | 中心組成 |  |  |  |  |  |
|  | 公 差 | - . / + . | - . / + . |  |  |  |
| 公差内で最も高圧 (mass％) となる組成比 (mol％) |  |  |  |  |  |  |
| 48℃の蒸気圧 MPa (各100％時) |  |  |  |  |  |  |

| ＦＣ１類 | ＦＣ２類 | ＦＣ３類 | ＦＣ４類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 以下 | 4.0 以下 | 5.0 以下 | 6.0 以下 |
| 2.4 以下 | 3.2 以下 | 4.0 以下 | 4.8 以下 |

判定のための圧力データ（混合冷媒の場合は、液相組成比が公差内で最も高圧となる組成比での値）

| - 48℃の蒸気圧 MPa（小数点以下3桁に4捨5入） |  |
| --- | --- |
| - ①×5/3 MPa（小数点以下2桁に4捨5入） |  |
| - 60℃の蒸気圧 MPa（小数点以下2桁に4捨5入） |  |

①及び③の根拠データ（混合冷媒のみ）

・実測した場合：液相組成の分析値

|  | 単位 | R | R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48℃の液相組成 |  |  |  |  |  |  |
| 60℃の液相組成 |  |  |  |  |  |  |

・ＲＥＦＰＲＯＰ等の物性データベースソフトによる計算により求めた場合：使用パラメータに問題がないことを確認するための

公差内組成における48℃または60℃付近を含む蒸気圧測定結果とその条件でのソフトによる計算値

使用したソフトとそのバージョン：

| 実測値 |  | 液相組成比（分析値または充填量からの推算値） |  |  |  |  |  | 計算値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 圧力(MPa) | 単位 | R | R |  |  |  | 圧力(MPa) |

添付資料：上記根拠データの測定方法及び推算方法(充填量からの推算値の場合のみ)の手順　　　　　　注）圧力は全てゲージ圧です。