## 申請書
| 様式7 | [10 empty] | 202* | 年 | ** | 月 | ** | 日
公益社団法人 日本冷凍空調学会
新冷媒評価委員会／保安委員会 殿
所在地：
申請者名：
代表者名：
申 請 書
下記の冷媒について、冷凍保安規則及び冷凍保安規則関係例示基準における冷媒定数※注1の
標準化を申請します。
記
申請冷媒概要
|  |  | ASHRAE34 または ISO 817 冷媒番号 |  |  |  | R****
|  |  | 冷媒の種類 |  |  |  | □ 単一冷媒 |  |  | □ 混合冷媒
混合冷媒の成分
|  |  | （混合冷媒の場合） | [5 empty] | R番号 |  | 質量％
[8 empty] | 第1成分 | R**** |  | 0 | [7 empty] | ※混合冷媒の成分割合（質量％）は、小数点１桁までの数値で表記すること
[8 empty] | 第2成分 | R**** |  | 0
[8 empty] | 第3成分 | R**** |  | 0
※必要に応じて追加
ASHRAE34 または ISO 817
安全性分類（毒性/燃焼性）
|  |  | 分子量 |  |  |  | 0 |  |  |  | g/mol | [6 empty] | ※分子量は、小数点１桁までの数値で表記すること
|  |  | 臨界温度 ※注2 |  |  |  | 0 |  |  |  | ℃ | [6 empty] | ※臨界温度は、小数点１桁までの数値で表記すること
|  |  | 限界濃度（RCL） |  |  |  | 0 |  |  |  | g/m3 | [6 empty] | ※臨界濃度は、小数点１桁までの数値で表記すること
|  |  | GWP値（IPCC4） |  |  |  | 0 | [10 empty] | ※GWP値は、小数点0桁までの数値で表記すること
備 考
添付資料
1．提案書 (1)～(4)
2．飽和表 （REFPROP最新バージョンによる計算値）
3．蒸気圧測定結果とREFPROPの計算結果との比較
4．蒸気圧測定の試験方法
5．ASHRAE 34に登録されたことを示す書類（正式Addendum）
6．新冷媒評価委員会評価書（日本冷凍空調学会）※注3
7．安全データシート（SDS）
8．カタログ等
|  | 連絡先 |  |  | 所 属：
役職名：
氏 名：
[5 empty] | 所在地： | 〒
TEL：
E-mail：
|  | 注1： | 冷媒定数とは、設計圧力、C、C1、C3を指します。提案書(4)参照。
|  | 注2： | この様式で冷媒定数標準化を申請できる冷媒は、次の条件をすべて満たす冷媒とします。
①臨界温度が60℃以上 ②60℃以上の基準凝縮温度で設計圧力が計算できる
③温度60℃でC1値、C3値が計算できる。
|  | 注3： | 新冷媒評価委員会による不活性ガス・特定不活性ガスの評価を同時に申請する場合は不要です。
rev.1，rev.2

## 提案書 (1)～(4)
提案書 （1）基本事項 | [10 empty] | rev.1, rev.2
提 案 者 | 社名
住所
担当者名
所属部署
電話番号
E-mail
申請冷媒の基本データ | ASHRAE34 または ISO 817 冷媒番号 |  |  |  | R****
| 冷媒の種類 |  |  |  | □ 単一冷媒 |  |  | □ 混合冷媒
| 混合冷媒の成分 |  |  |  | R**** / R**** / R**** / R****
| （質量％） |  |  |  | （ 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0 ） | [7 empty] | ※混合冷媒の成分割合（質量％）は、小数点１桁までの数値で表記すること
ASHRAE34 または ISO 817 安全分類 （毒性/燃焼性）
| 分子量 M |  |  |  | 0 |  |  | g/mol |  |  |  |  | ※分子量は、小数点１桁までの数値で表記すること
| 臨界温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ |  |  |  |  | ※臨界温度は、小数点１桁までの数値で表記すること
| 限界濃度 RCL |  |  |  | 0 |  |  | g/m3 |  |  |  |  | ※臨界濃度は、小数点１桁までの数値で表記すること
| 爆発限界（ASTM E681） |  |  |  | 0 | vol.％ | ～ | 0 |  | vol.％ |  |  | ※爆発限界は、小数点１桁までの数値で表記すること
| GWP値（IPCC4） |  |  |  | 0 | [7 empty] | ※GWP値は、小数点１桁までの数値で表記すること
| 官報公示整理番号（化審法） |  |  |  | **** / **** / **** / ****
| CAS 番号 |  |  |  | **** / **** / **** / ****
提案書 （2）熱力学的特性 | [10 empty] | rev.1
冷媒熱力学特性データの根拠 |  |  |  |  | NIST REFPROP Ver.****
飽和圧力 REFPROP計算値 |  |  |  |  | 飽和液圧力 MPa (abs.) |  |  | 飽和蒸気圧力 MPa (abs.)
|  |  | -15℃ |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | ※飽和液圧力・飽和蒸気圧力は小数点3桁までの数値で表記すること
|  |  | 38℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 43℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 50℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 55℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 60℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 65℃ |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 70℃ |  | 0 |  |  | 0
REFPROP 計算結果と 実測値の比較 |  |  |  |  | 飽和蒸気圧力
|  |  | 温度 |  | 実測値 MPa | REFPROP MPa |  |  | 偏差 MPa |  |  | 偏差 ％
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ※飽和蒸気圧力は小数点3桁までの数値で表記すること
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
提案書 （3）冷媒定数算定に必要な熱力学特性（申請者による計算） | [10 empty] | rev.1, rev.2
飽和液圧力 |  | ① | 38℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.） |  |  |  |  | ※飽和液圧力は小数点3桁までの数値で表記すること
(気液平衡液圧力) |  | ② | 43℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
|  | ③ | 50℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
|  | ④ | 55℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
|  | ⑤ | 60℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
|  | ⑥ | 65℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
|  | ⑦ | 70℃ |  | 0 |  |  | MPa（abs.）
飽和蒸気エンタルピ hA |  | ⑧ | -15℃ |  | 0 |  |  | kJ/kg |  |  |  |  | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
(気液平衡蒸気エンタルピ)
飽和液エンタルピ hB |  | ⑨ | 25℃ |  | 0 |  |  | kJ/kg |  |  |  |  | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
(気液平衡液エンタルピ)
飽和蒸気比容積 VA |  | ⑩ | -15℃ |  | 0 |  |  | m3/kg |  |  |  |  | ※飽和蒸気比容積は有効数字〇桁の数値で表記すること
(気液平衡蒸気比容積)
飽和蒸気密度 G |  | ⑪ | -15℃ |  | 0 |  |  | kg/m3 |  |  |  |  | ※飽和蒸気密度は小数点2桁までの数値で表記すること
(気液平衡蒸気密度)
蒸発潜熱 r |  | ⑫ | 38℃ |  | 38℃の飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
(飽和液圧力一定で算出) |  | ⑬ |  |  | 圧力①の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑭ |  |  | 飽和蒸気温度⑬の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑮ |  |  | ⑭－⑫ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑯ | 43℃ |  | 43℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑰ |  |  | 圧力②の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑱ |  |  | 飽和蒸気温度⑰の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑲ |  |  | ⑱－⑯ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ⑳ | 50℃ |  | 50℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉑ |  |  | 圧力③の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉒ |  |  | 飽和蒸気温度㉑の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉓ |  |  | ㉒－⑳ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉔ | 55℃ |  | 55℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉕ |  |  | 圧力④の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉖ |  |  | 飽和蒸気温度㉕の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉗ |  |  | ㉖－㉔ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉘ | 60℃ |  | 60℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉙ |  |  | 圧力⑤の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉚ |  |  | 飽和蒸気温度㉙の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉛ |  |  | ㉚－㉘ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉜ | 65℃ |  | 65℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉝ |  |  | 圧力⑥の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉞ |  |  | 飽和蒸気温度㉝の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㉟ |  |  | ㉞－㉜ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㊱ | 70℃ |  | 70℃飽和液エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和液エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㊲ |  |  | 圧力⑦の飽和蒸気温度 |  |  |  | 0 |  |  | ℃ | ※飽和蒸気温度は小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㊳ |  |  | 飽和蒸気温度㊲の飽和蒸気エンタルピ |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※飽和蒸気エンタルピは小数点2桁までの数値で表記すること
|  | ㊴ |  |  | ㊳－㊱ 蒸発潜熱 r |  |  |  | 0 |  |  | kJ/kg | ※蒸発潜熱は小数点2桁までの数値で表記すること
提案書 （4）冷媒定数算定（申請者による計算） | [10 empty] | rev.1
設計圧力 |  |  | 低圧部 38℃ |  | 0 |  |  | MPa（gauge） |  |  |  |  | ※設計圧力は小数点2桁までの数値で表記すること
|  |  | 高圧部 | 43℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
冷凍保安規則関係例示基準 19 |  |  |  | 50℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
各温度の飽和液圧力 |  |  |  | 55℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
|  |  |  | 60℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
|  |  |  | 65℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
|  |  |  | 70℃ | 0 |  |  | MPa（gauge）
C |  |  | 5000cm3 以下 |  | 0 | [7 empty] | ※C値は小数点1桁までの数値で表記すること
(ηv＝0.75）
|  |  | 5000cm3 超え |  | 0 | [7 empty] | ※C値は小数点1桁までの数値で表記すること
(ηv＝0.80）
C1 値 |  |  | 高圧部 | 43℃ | 0 | [7 empty] | ※C1値は小数点2桁までの数値で表記すること
設計圧力を許容圧力Pとして算定 |  |  |  | 50℃ | 0
Gは-15℃の飽和蒸気密度を |  |  |  | 55℃ | 0
代表値とする |  |  |  | 60℃ | 0
|  |  |  | 65℃ | 0
|  |  |  | 70℃ | 0
C3 値 |  |  | 低圧部 38℃ |  | 0 | [7 empty] | ※C3値は小数点2桁までの数値で表記すること
|  |  | 高圧部 | 43℃ | 0
|  |  |  | 50℃ | 0
|  |  |  | 55℃ | 0
|  |  |  | 60℃ | 0
|  |  |  | 65℃ | 0
|  |  |  | 70℃ | 0

## rev.
rev. | 改定内容 |  | 日付
rev.1 | ・ | 数値しやすいようにセル結合。 | 2022.10.26
| ・ | 申請書/提案書
入力した数値の桁数見直し。
冷媒成分の質量％は0.0
分子量は0.0
臨界温度は0.0
限界濃度は単位をg/m3に統一して桁数を0.0
GWPは0.0
| ・ | 誤字修正 気液平衡常時密度→気液平衡蒸気密度
| ・ | 提案書
圧力の単位をkPa(abs.)からMPa(abs.)に統一、桁数は小数第三位まで記入とした。
（冷媒定数算定結果の設計圧力のみ小数第二位で表示。）
飽和蒸気圧のREFPROP計算値と実測値の偏差％は小数第二位まで記入とした。
rev.2 | ・ | 申請書 | 2026.03.12
「ASHRAE34」は「ASHRAE34 または ISO817」に見直し
入力する数値の桁数見直し
GWP値は0(小数点0桁）
欄外に各数値入力部の桁数表記を記載。
| ・ | 提案書
「ASHRAE34」は「ASHRAE34 または ISO817」に見直し
入力する数値の桁数見直し
飽和蒸気密度Gは0.00
欄外に各数値入力部の桁数表記を記載。